附件1：

用户需求书

一、项目名称：中山市东凤人民医院云胶片平台租赁服务项目

二、预算金额：7万元

三、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 内容描述 | 采购数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市东凤人民医院云胶片平台租赁服务项目 | 云胶片服务 | 1项 | 7个月 |  |

四、详细项目要求：

（一）采购内容：中山市东凤人民医院云胶片平台租赁服务

（二）项目实施地点：采购人指定地点。

（三）项目具体技术需求：

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | 信息发布及权限管理应用软件： |
| 1.1 | 能够即时生成分享识别码，分享访问时必须通过识别码验证。 |
| 1.2 | 分享云胶片及DICOM影像允许设置打开次数及到期时间限制，超出次数或时间后无法打开。 |
| 1.3 | 具备检查患者基本信息数据库存储，检查报告PDF格式文件存储。 |
| 1.4 | 支持二维码关联病人影像检查报告（放射、超声、内镜、病理）、DICOM影像的移动端浏览。 |
| 1.5 | 具备手机短信验证、身份证号、手机号、检查号等输入验证，以及组合验证等。支持动态启用/禁用验证方式 |
| 1.6 | 能够在线原始DICOM影像调阅，提供Android、IOS移动端DICOM影像在线窗宽窗位处理、移动、缩放。 |
| 1.7 | 能够实时生成二维码分享。 |
| 1.8 | 具备患者查看自己个人信息、当前和历史检查报告和DICOM影像，便于综合了解病情和精准医疗。 |
| 1.9 | 具备患者多次影像检查统一管理，检查报告和DICOM影像在线调阅；检查记录按时间列表显示 |
| 2 | 影像发布应用软件: |
| 2.1 | 可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告。 |
| 2.2 | 在支持HTML5的浏览器中可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。 可以查阅既往（现用PACS内所有患者）检查报告及图像，并可统一查阅患者所有历史检查，并可通过前台办公电脑关闭/开通某一次检查的查阅图像权限，但报告不受限制。 |
| 2.3 | 与医院微信公众号集成提供放射影像云胶片浏览应用 |
| 2.5 | 可同时界面显示报告和图像；可在同一界面上同时分屏查看放射、超声、病理及内镜检查图像 |
| 2.6 | 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等） |
| 2.7 | 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。多图、多序列显示时，快速显示首图后异步调取后续数据，用户体验更快。 |
| 2.8 | 经患者申请可下载完整原始DICOM文件包括并不限于当前图像、当前序列和当前整个检查功能，下载需身份验证和下载日志记录 |
| 2.9 | 系统集成应用软件 |
| 2.10 | 云胶片纯本地部署（无第三方云服务，数据不出院，本地院内部署方式） |
| 2.11 | 提供系统集成及信息格式转化软件 |
| 3 | 支持扫描PACS生成的二维码及医院微信公众号对云胶片数据的浏览接口 |
| 3.1 | 与医院PACS/RIS、微信公众号等信息系统通过HL7方式或其他私有协议方式进行集成 |
| 3.2 | 可实现患者基本信息、检查申请信息、检查状态、报告结果等信息的自动交互 |
| 3.3 | 接口要求 |
| 3.4 | 与医院微信公众号的接口，实现就诊人浏览及查询云胶片及检查报告功能。 |
| 3.5 | 所投产品要求与院内信息平台及PACS/RIS系统对接，获取云胶片所需要的检查影像及报告。 |
| 4 | 其他技术要求： |
| 4.1 | 系统数据库不能加密、不能使用加密狗或其它方式限制软件使用，所有应用均在本地部置，无需依赖互联网第3方软件在线服务及云计算服务等。 |
| 4.2 | 服务器强制重启后无需人工干预，整套系统能自动启动所需服务和应用并稳定运行； |
| 5 | 必须在2025年6月10日前完成基本功能建设，移动端能查看报告和影像，否则视为违约。 |
| 6 | 网络安全保障 |
| 6.1 | 达到3级等保要求 |
| 6.2 | 通过网络安全渗透测试，须对涉及系统安全的代码展示。 |
| 6.3 | 具有消息重传保障机制 |

服务要求：

1、技术支持服务方式包括：提供7*24小时技术支持服务，服务方式包括在线服务 、热线服务 、远程服务、现场服务等方式。

五、商务要求：

（一）报价要求：供应商的报价为完成项目所有服务内容的人民币含税价。

| 项目名称 | 每月价格（元/月） | 服务期 | 项目总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市东凤人民医院云胶片平台租赁服务项目 | 小写： 大写： | 7个月 | 小写： 大写： |

（二）付款方式：

合同签订后，成交供应商应凭以下文件向采购人申请付款：

1、经双方签字盖章的本合同及附件

2、成交供应商开具的正式、合规的发票

合同生效后一个月内，采购人在收到成交供应商的付款发票后，一次性支付前三个月费用，从第四个月开始凭有效发票按月支付费用。

- 本项目采购合同终止或解除

- 租赁满三个月后，采购人有权随时提出终止合作，终止合作后，成交供应商终止服务，采购人不再支付后续费用，合同终止。